ZK-智能型计算机控制仪使用说明书。

前言

感谢您选用“威霸”牌系列反应釜，请您在安装和使用之前详细阅读本说明书。请根据说明书中安装及使用要求使用，并仔细阅读说明书的安全注意事项，这将对您更好地使用、维护我们的设备有很大的帮助。

因产品的更新改造需要，本公司将周期性修改本说明书中的内容以适应于产品的新功能、新特性，所作改动将增加入新的版本，本公司保留不作通知而对产品说明进行改动的权利。

因用户使用介质或工作参数的特殊性，本公司保留不作通知而修改产品结构和产品零部件的权利。

本设备出厂前，各项性能指标都经过严格的检测，但考虑到运输过程中产生的碰撞、震动等其它因素，可能造成某此部位的损坏，所以当你收到本设备时，如有异常，请及时与本公司联系。

一流的质量、一流的服务，保您满意！

欢迎再次选用“威霸”牌系列反应釜。

该型号控制仪是我公司采用国内最先进技术研制开发的全智能型控制仪，可对反应釜的工作温度，工作压力，搅拌转速，流量，液位，搅拌力矩等参数在计算机上进行在线监控并可显示各种数据及曲线并可通过鼠标器直接控制仪表的输出，有效地减轻了科技人员的劳动强度，改善实验室操作环境，使试验水平得到提高。
配RS232/RS485转换器，采用厦门宇光开发的AI-485（非隔离型）和AI-485G（光电隔离型），具有使用方便、兼容性好等优点。提供AIDCS应用软件，可运行在中文WINDOWS98/2000/XP等操作系统下。

除了对整个系统实时监控外，还可打印趋势、历史记录曲线，为分析工艺过程，调整修改工艺参数提供依据。

一、系统基本构成：（参照网页）
二、上位机基础本配置：

上位机可采用工控机，也可使用一般PC机。工控机价格较高，PC机价格便宜。如果操作站环境较差，建议采用工控机。

WINDOWS98/2000/XP操作系统，32M以上内存，4M以下显存。
15`彩色显示器，16位增强色，分辨率不低于800×600，建议采用1024×768。

彩色喷墨打印机。
三、性能介绍：
1、温度测量与控制

   选用厦门宇光或厦门安东智能控温表，该表采用模糊PID技术，它具备0.2级精密测控精度，具有编程输入功能（最高可配30段程序设定功能），克服通常仪表所造成的温度过冲现象。
控温表的输入信号可任意改变，同时可配热电偶、热电阻、0-10mA或4-20mA标准电流、0-5V、1-5V标准电压信号。

   带有RS232或RS485通讯接口，与计算机相连。

2、压力测温与报警
采用高性能、高稳定性、高灵敏度的压力变送器或压力传感器，与仪表相连，压力显示稳定可靠，具有超压报警功能。

带有RS232或RS485通讯接口，与计算机相连。

3、搅拌电机及控制
根据反应釜所配交流电机或直流电机，配变频器或直流电机调速器，直接控制电机的正、反转，实现对搅拌转速的控制。
带有RS232或RS485通讯接口，与计算机相连。

4、流量、液位、搅拌力矩

直接通过AI808系列仪表进行控制。
威 海 自 控 反 应 釜 有 限 公 司
                             地址：威海市环翠旅游度假区

                             售后服务电话：0631-5757888 5757988

                             传真：0631-5755528

                             E-mail:LYZ52@wh-public.sd.cninfo.net

                             http://www.weibafyf.com
